## Sheet1
시간 | 최소전압(V) | 최소전압(V) | 최대전압(V) | 최대전압(V) | 전압 THD(%) | TF전류(A) | AF전류(A) | 전류(A) | 기본파 | 제2고조파 | 제3고조파 | 제4고조파 | 제5고조파 | 제6고조파 | 제7고조파 | 제8고조파 | 제9고조파 | 제10고조파 | 제11고조파 | 제12고조파 | 제13고조파 | 제14고조파 | 제15고조파 | 제16고조파 | 제17고조파 | 제18고조파 | 제19고조파 | 제20고조파 | 제21고조파 | 제22고조파 | 제23고조파 | 제24고조파 | 제25고조파 | 제26고조파 | 제27고조파 | 제28고조파 | 제29고조파 | 제30고조파 | 제31고조파 | 제32고조파 | 제33고조파 | 제34고조파 | 제35고조파 | 제36고조파 | 제37고조파 | 제38고조파 | 제39고조파 | 제40고조파 | 제41고조파 | 제42고조파 | 제43고조파 | 제44고조파 | 제45고조파 | 제46고조파 | 제47고조파 | 제48고조파 | 제49고조파 | 제50고조파
2026-06-25 20:00 | 53790.1 | 26895.05 | 53947.44 | 26973.72 | 1.85 | 10.3292 | 10.3319 | 10.3306 | 99.96 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.71 | 0.12 | 0.33 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.23 | 0.1 | 0.53 | 0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.29 | 0.05 | 0.88 | 0.05
2026-06-25 20:01 | 53818.99 | 26909.495 | 53936.62 | 26968.31 | 2.17 | 16.3341 | 16.2002 | 16.2672 | 99.98 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.72 | 0.11 | 0.34 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.23 | 0.1 | 0.58 | 0.13 | 0.21 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.29 | 0.05 | 1.46 | 0.04
2026-06-25 20:02 | 53823.38 | 26911.69 | 53969.84 | 26984.92 | 2.18 | 10.4539 | 10.3986 | 10.4262 | 99.96 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.72 | 0.11 | 0.32 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.26 | 0.09 | 0.58 | 0.14 | 0.21 | 0.1 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.31 | 0.05 | 1.47 | 0.06
2026-06-25 20:03 | 53782.08 | 26891.04 | 53966.07 | 26983.035 | 2.16 | 10.3395 | 10.3785 | 10.359 | 99.97 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.73 | 0.11 | 0.33 | 0.16 | 0.1 | 0.08 | 0.24 | 0.1 | 0.59 | 0.14 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.31 | 0.05 | 1.47 | 0.06
2026-06-25 20:04 | 53824.36 | 26912.18 | 53946.58 | 26973.29 | 1.85 | 9.4441 | 9.4488 | 9.4465 | 99.98 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.72 | 0.12 | 0.33 | 0.14 | 0.1 | 0.08 | 0.24 | 0.09 | 0.53 | 0.14 | 0.21 | 0.1 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.32 | 0.06 | 0.94 | 0.06
2026-06-25 20:05 | 53394.9 | 26697.45 | 53953.2 | 26976.6 | 2.65 | 58.0734 | 58.3185 | 58.1959 | 99.98 | 1.08 | 0.7 | 0.38 | 0.82 | 0.32 | 0.33 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.26 | 0.25 | 0.53 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 0.24 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.33 | 0.25 | 1.3 | 0.27
2026-06-25 20:06 | 53798.35 | 26899.175 | 53950.35 | 26975.175 | 2.32 | 8.7782 | 8.7892 | 8.7837 | 99.98 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.69 | 0.1 | 0.32 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.1 | 0.55 | 0.13 | 0.22 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.33 | 0.05 | 1.39 | 0.05
2026-06-25 20:07 | 53835.75 | 26917.875 | 53972.25 | 26986.125 | 5.68 | 49.09 | 49.1407 | 49.1154 | 99.93 | 0.07 | 0.18 | 0.07 | 0.71 | 0.1 | 0.36 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.25 | 0.11 | 0.55 | 0.13 | 0.33 | 0.1 | 0.73 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.2 | 0.14 | 0.67 | 0.13 | 0.97 | 0.15 | 0.9 | 0.14 | 0.48 | 0.04 | 0.16 | 0.05 | 0.28 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.13 | 0.1 | 0.18 | 0.23 | 1.79 | 0.67 | 4.52 | 0.33
2026-06-25 20:08 | 53814.77 | 26907.385 | 53977.86 | 26988.93 | 4.06 | 49.4211 | 49.4958 | 49.4585 | 99.93 | 0.05 | 0.17 | 0.08 | 0.7 | 0.11 | 0.34 | 0.12 | 0.17 | 0.07 | 0.21 | 0.12 | 0.54 | 0.23 | 0.67 | 0.47 | 0.69 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.29 | 0.23 | 0.7 | 0.09 | 0.88 | 0.41 | 0.86 | 0.09 | 0.45 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.27 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.23 | 0.16 | 1.42 | 0.24 | 3.15 | 0.79
2026-06-25 20:09 | 53815.64 | 26907.82 | 53991.43 | 26995.715 | 3.77 | 61.7977 | 61.8617 | 61.8297 | 99.93 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.71 | 0.09 | 0.32 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.21 | 0.1 | 0.59 | 0.14 | 0.39 | 0.29 | 0.71 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.13 | 0.83 | 0.09 | 1.04 | 0.26 | 1.02 | 0.11 | 0.54 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.28 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.13 | 1.34 | 0.56 | 2.93 | 0.42
2026-06-25 20:10 | 53822.15 | 26911.075 | 53972.21 | 26986.105 | 4.21 | 21.4525 | 21.4563 | 21.4544 | 99.95 | 0.07 | 0.16 | 0.07 | 0.73 | 0.11 | 0.32 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.22 | 0.1 | 0.56 | 0.14 | 0.34 | 0.1 | 0.73 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 0.71 | 0.2 | 0.89 | 0.2 | 0.89 | 0.19 | 0.51 | 0.13 | 0.16 | 0.07 | 0.29 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.05 | 1.44 | 0.1 | 3.16 | 0.09
2026-06-25 20:11 | 53781.7 | 26890.85 | 53954.8 | 26977.4 | 4.03 | 53.6471 | 53.7418 | 53.6945 | 99.95 | 0.09 | 0.19 | 0.07 | 0.71 | 0.11 | 0.32 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.21 | 0.1 | 0.56 | 0.13 | 0.44 | 0.3 | 0.75 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.32 | 0.4 | 1.13 | 0.39 | 1.42 | 0.41 | 1.24 | 0.31 | 0.69 | 0.28 | 0.26 | 0.2 | 0.33 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.2 | 0.11 | 1.7 | 0.63 | 2.99 | 0.43
2026-06-25 20:12 | 53811.85 | 26905.925 | 53947.68 | 26973.84 | 3.94 | 14.9238 | 14.8416 | 14.8827 | 99.95 | 0.08 | 0.18 | 0.07 | 0.64 | 0.1 | 0.3 | 0.13 | 0.2 | 0.07 | 0.22 | 0.09 | 0.47 | 0.17 | 0.55 | 0.17 | 0.92 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.37 | 0.21 | 1.02 | 0.27 | 1.28 | 0.2 | 1.4 | 0.09 | 0.94 | 0.05 | 0.34 | 0.08 | 0.59 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.24 | 0.11 | 1.53 | 0.55 | 2.93 | 0.63
2026-06-25 20:13 | 53791.35 | 26895.675 | 53967.73 | 26983.865 | 5.33 | 9.9353 | 9.9056 | 9.9205 | 99.89 | 0.06 | 0.17 | 0.1 | 0.71 | 0.11 | 0.35 | 0.13 | 0.17 | 0.08 | 0.24 | 0.09 | 0.53 | 0.12 | 0.44 | 0.15 | 0.28 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.18 | 0.1 | 0.33 | 0.07 | 0.63 | 0.33 | 0.96 | 0.22 | 0.76 | 0.07 | 0.21 | 0.06 | 0.57 | 0.06 | 0.22 | 0.08 | 0.18 | 0.06 | 0.15 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.22 | 1.97 | 0.84 | 4.5 | 0.92
2026-06-25 20:14 | 53731.83 | 26865.915 | 53916.53 | 26958.265 | 3.85 | 9.8544 | 9.809 | 9.8317 | 99.94 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.71 | 0.11 | 0.33 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.24 | 0.11 | 0.55 | 0.14 | 0.41 | 0.17 | 0.27 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.14 | 0.1 | 0.28 | 0.12 | 0.56 | 0.09 | 0.81 | 0.03 | 0.74 | 0.2 | 0.17 | 0.11 | 0.5 | 0.08 | 0.21 | 0.07 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.07 | 0.15 | 0.1 | 0.23 | 0.09 | 0.23 | 0.37 | 1.31 | 0.25 | 3.19 | 0.96
2026-06-25 20:15 | 53730.3 | 26865.15 | 53873.63 | 26936.815 | 4.11 | 20.0536 | 20.1721 | 20.1129 | 99.95 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.7 | 0.11 | 0.34 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.24 | 0.11 | 0.52 | 0.14 | 0.45 | 0.28 | 0.94 | 0.28 | 0.21 | 0.2 | 0.3 | 0.29 | 1.18 | 0.35 | 1.42 | 0.72 | 1.23 | 0.27 | 0.73 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.32 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.2 | 0.16 | 1.19 | 0.69 | 2.84 | 0.33
2026-06-25 20:16 | 53715.25 | 26857.625 | 53855.53 | 26927.765 | 3.87 | 50.0511 | 50.1167 | 50.0839 | 99.95 | 0.08 | 0.17 | 0.07 | 0.71 | 0.1 | 0.31 | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.24 | 0.09 | 0.53 | 0.13 | 0.34 | 0.23 | 0.65 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.25 | 0.21 | 0.72 | 0.28 | 0.96 | 0.23 | 0.87 | 0.2 | 0.46 | 0.06 | 0.19 | 0.06 | 0.34 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.2 | 0.11 | 1.38 | 0.71 | 3.27 | 0.37
2026-06-25 20:17 | 53712.12 | 26856.06 | 53877.14 | 26938.57 | 3.29 | 50.3358 | 50.3898 | 50.3628 | 99.98 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.74 | 0.1 | 0.33 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.22 | 0.1 | 0.55 | 0.14 | 0.37 | 0.16 | 0.8 | 0.29 | 0.14 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.88 | 0.37 | 1.17 | 0.49 | 1.02 | 0.25 | 0.6 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.4 | 0.07 | 0.15 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.19 | 0.06 | 0.21 | 0.09 | 0.92 | 0.23 | 2.63 | 0.28
2026-06-25 20:18 | 53730.24 | 26865.12 | 53869.95 | 26934.975 | 3.5 | 51.255 | 51.3074 | 51.2812 | 99.96 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.7 | 0.1 | 0.33 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.29 | 0.1 | 0.51 | 0.24 | 0.43 | 0.51 | 0.81 | 0.27 | 0.16 | 0.2 | 0.36 | 0.25 | 1.05 | 0.37 | 1.35 | 0.5 | 1.29 | 0.33 | 0.65 | 0.1 | 0.18 | 0.08 | 0.44 | 0.08 | 0.16 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | 0.14 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 0.2 | 0.18 | 1.16 | 0.73 | 2.51 | 0.53
2026-06-25 20:19 | 53741.68 | 26870.84 | 53895.59 | 26947.795 | 2.87 | 49.5568 | 49.5401 | 49.5484 | 99.96 | 0.08 | 0.18 | 0.07 | 0.74 | 0.12 | 0.32 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.28 | 0.11 | 0.57 | 0.15 | 0.38 | 0.22 | 0.58 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.2 | 0.63 | 0.25 | 0.78 | 0.35 | 0.8 | 0.19 | 0.5 | 0.09 | 0.2 | 0.08 | 0.43 | 0.07 | 0.17 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.06 | 0.23 | 0.08 | 0.21 | 0.12 | 0.83 | 0.24 | 2.24 | 0.34
2026-06-25 20:20 | 53557.38 | 26778.69 | 53894.13 | 26947.065 | 2.89 | 58.6082 | 58.6482 | 58.6282 | 99.97 | 0.51 | 0.57 | 0.37 | 0.7 | 0.1 | 0.38 | 0.22 | 0.28 | 0.15 | 0.32 | 0.17 | 0.53 | 0.22 | 0.36 | 0.34 | 0.57 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.37 | 0.19 | 0.77 | 0.21 | 0.94 | 0.47 | 0.82 | 0.2 | 0.55 | 0.13 | 0.2 | 0.07 | 0.44 | 0.06 | 0.17 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.16 | 0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.27 | 0.07 | 0.26 | 0.16 | 0.87 | 0.27 | 2.06 | 0.3
2026-06-25 20:21 | 53621.95 | 26810.975 | 53897.36 | 26948.68 | 4.5 | 70.4238 | 70.4213 | 70.4226 | 99.96 | 0.09 | 0.43 | 0.09 | 0.69 | 0.11 | 0.33 | 0.16 | 0.19 | 0.1 | 0.3 | 0.13 | 0.51 | 0.16 | 0.37 | 0.22 | 0.66 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.22 | 0.87 | 0.28 | 0.93 | 0.37 | 0.79 | 0.18 | 0.47 | 0.1 | 0.32 | 0.1 | 0.58 | 0.08 | 0.21 | 0.07 | 0.2 | 0.06 | 0.16 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.23 | 0.1 | 0.31 | 0.29 | 1.02 | 0.73 | 4.12 | 0.72
2026-06-25 20:22 | 53656.1 | 26828.05 | 53926.16 | 26963.08 | 4.69 | 69.5349 | 69.6444 | 69.5897 | 99.93 | 0.13 | 0.53 | 0.1 | 0.68 | 0.15 | 0.32 | 0.13 | 0.18 | 0.1 | 0.26 | 0.12 | 0.49 | 0.19 | 0.47 | 0.57 | 0.81 | 0.71 | 0.51 | 0.36 | 0.33 | 0.4 | 0.89 | 0.12 | 1.09 | 0.34 | 0.92 | 0.11 | 0.58 | 0.09 | 0.36 | 0.11 | 0.53 | 0.07 | 0.22 | 0.08 | 0.21 | 0.07 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.26 | 0.22 | 1.1 | 0.43 | 4.15 | 0.4
2026-06-25 20:23 | 53365.62 | 26682.81 | 53948.39 | 26974.195 | 3.99 | 143.6821 | 143.683 | 143.6825 | 99.97 | 0.13 | 0.46 | 0.1 | 0.72 | 0.14 | 0.38 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.35 | 0.12 | 0.69 | 0.17 | 0.47 | 0.31 | 0.59 | 0.43 | 0.39 | 0.23 | 0.28 | 0.17 | 0.8 | 0.14 | 0.91 | 0.33 | 0.76 | 0.14 | 0.51 | 0.12 | 0.41 | 0.11 | 0.41 | 0.08 | 0.17 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.19 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 1.08 | 1.25 | 3.11 | 0.76
2026-06-25 20:24 | 53686.48 | 26843.24 | 53931.74 | 26965.87 | 3.17 | 68.1307 | 68.0957 | 68.1132 | 99.99 | 0.17 | 0.48 | 0.14 | 0.73 | 0.19 | 0.41 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.44 | 0.15 | 0.72 | 0.23 | 0.44 | 0.42 | 0.82 | 0.48 | 0.37 | 0.27 | 0.25 | 0.17 | 0.61 | 0.15 | 0.58 | 0.26 | 0.57 | 0.15 | 0.4 | 0.1 | 0.28 | 0.12 | 0.45 | 0.09 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 1.05 | 0.84 | 2.3 | 0.67
2026-06-25 20:25 | 53699.8 | 26849.9 | 53953.56 | 26976.78 | 2.87 | 34.4431 | 34.3751 | 34.4091 | 99.94 | 0.11 | 0.5 | 0.11 | 0.72 | 0.17 | 0.34 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.31 | 0.13 | 0.71 | 0.21 | 0.3 | 0.29 | 0.39 | 0.25 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.18 | 0.41 | 0.26 | 0.43 | 0.14 | 0.38 | 0.13 | 0.27 | 0.17 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.78 | 0.53 | 2.1 | 0.79
2026-06-25 20:26 | 53686.02 | 26843.01 | 53927.59 | 26963.795 | 4.62 | 84.6358 | 84.7444 | 84.6901 | 99.98 | 0.16 | 0.46 | 0.12 | 0.7 | 0.14 | 0.38 | 0.16 | 0.23 | 0.14 | 0.41 | 0.15 | 0.64 | 0.22 | 0.35 | 0.33 | 0.67 | 0.46 | 0.31 | 0.27 | 0.3 | 0.21 | 0.57 | 0.17 | 0.7 | 0.17 | 0.54 | 0.15 | 0.43 | 0.1 | 0.26 | 0.09 | 0.42 | 0.12 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.2 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 1.34 | 0.48 | 3.29 | 0.62
2026-06-25 20:27 | 53700.8 | 26850.4 | 53937.89 | 26968.945 | 2.94 | 59.351 | 59.3769 | 59.3639 | 99.95 | 0.12 | 0.46 | 0.15 | 0.71 | 0.15 | 0.36 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.3 | 0.16 | 0.72 | 0.24 | 0.58 | 0.41 | 0.6 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.24 | 0.16 | 0.81 | 0.25 | 0.83 | 0.17 | 0.61 | 0.14 | 0.47 | 0.09 | 0.26 | 0.14 | 0.37 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.84 | 0.6 | 2.26 | 0.57
2026-06-25 20:28 | 53770.45 | 26885.225 | 53919.19 | 26959.595 | 4.35 | 59.845 | 59.9551 | 59.9 | 99.96 | 0.06 | 0.31 | 0.07 | 0.71 | 0.13 | 0.34 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.3 | 0.11 | 0.71 | 0.18 | 0.48 | 0.14 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.28 | 0.11 | 0.28 | 0.1 | 0.19 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.19 | 0.05 | 0.17 | 0.17 | 1.45 | 0.92 | 2.77 | 0.93
2026-06-25 20:29 | 53768.69 | 26884.345 | 53898.29 | 26949.145 | 1.93 | 11.018 | 10.9574 | 10.9877 | 99.97 | 0.06 | 0.32 | 0.07 | 0.73 | 0.1 | 0.34 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.31 | 0.11 | 0.72 | 0.16 | 0.32 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.16 | 0.79 | 0.19
2026-06-25 20:30 | 53715.65 | 26857.825 | 53899.24 | 26949.62 | 3.58 | 70.8695 | 70.9544 | 70.9119 | 99.97 | 0.1 | 0.52 | 0.12 | 0.72 | 0.17 | 0.34 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.36 | 0.18 | 0.68 | 0.21 | 0.42 | 0.29 | 0.51 | 0.39 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.58 | 0.14 | 0.63 | 0.22 | 0.48 | 0.11 | 0.43 | 0.13 | 0.26 | 0.09 | 0.39 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.27 | 1.33 | 0.61 | 2.76 | 0.45
2026-06-25 20:31 | 46.7358 | 23.3679 | 54626.89 | 27313.445 | 1256.61 | 1869.75 | 1869.308 | 1869.529 | 98.68 | 27 | 17.55 | 15.78 | 12.49 | 8.93 | 7.59 | 6.6 | 4.26 | 6.18 | 4.95 | 6.89 | 7.58 | 5.93 | 4.64 | 3.53 | 4.4 | 3.49 | 2.8 | 3.62 | 3.11 | 5.45 | 4.49 | 5.25 | 4.77 | 3.14 | 3.05 | 2.36 | 1.6 | 1.61 | 1.35 | 1.98 | 2.03 | 3.02 | 3.32 | 5.03 | 4.67 | 2.7 | 2.17 | 1.52 | 1.36 | 1.14 | 1.14 | 0.73 | 1.02 | 1.25 | 2.45 | 4.76 | 5.13 | 2.84
2026-06-25 20:32 | 53545.23 | 26772.615 | 53917.43 | 26958.715 | 6.43 | 50.3321 | 50.3539 | 50.343 | 99.84 | 0.37 | 1.95 | 0.61 | 1.55 | 0.75 | 2.03 | 0.65 | 1.49 | 0.46 | 1.08 | 0.36 | 0.81 | 0.66 | 1.44 | 0.5 | 0.74 | 0.41 | 0.31 | 0.21 | 0.29 | 0.13 | 0.54 | 0.15 | 0.64 | 0.16 | 0.61 | 0.16 | 0.55 | 0.11 | 0.36 | 0.13 | 0.45 | 0.1 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.17 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 2.36 | 0.43 | 4.42 | 0.36
2026-06-25 20:33 | 53643.23 | 26821.615 | 53992.67 | 26996.335 | 7.15 | 57.4812 | 57.5278 | 57.5045 | 99.84 | 0.14 | 0.61 | 0.11 | 0.56 | 0.14 | 0.38 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.39 | 0.16 | 0.52 | 0.2 | 0.42 | 0.32 | 0.63 | 0.42 | 0.28 | 0.2 | 0.32 | 0.17 | 0.48 | 0.12 | 0.59 | 0.3 | 0.76 | 0.14 | 0.57 | 0.13 | 0.4 | 0.16 | 0.62 | 0.13 | 0.2 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.16 | 0.07 | 0.19 | 0.16 | 2.77 | 0.41 | 4.62 | 0.49
2026-06-25 20:34 | 53755.91 | 26877.955 | 53937.52 | 26968.76 | 5.4 | 36.9033 | 36.9326 | 36.9179 | 99.93 | 0.12 | 0.62 | 0.13 | 0.64 | 0.16 | 0.31 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.39 | 0.14 | 0.43 | 0.18 | 0.46 | 0.34 | 0.57 | 0.34 | 0.29 | 0.19 | 0.33 | 0.13 | 0.57 | 0.15 | 0.63 | 0.14 | 0.81 | 0.14 | 0.71 | 0.14 | 0.43 | 0.2 | 0.66 | 0.13 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.2 | 1.97 | 0.93 | 3.61 | 0.43
2026-06-25 20:35 | 53767.28 | 26883.64 | 53969.18 | 26984.59 | 5.98 | 43.6497 | 43.7002 | 43.675 | 99.88 | 0.1 | 0.61 | 0.12 | 0.6 | 0.13 | 0.32 | 0.14 | 0.2 | 0.14 | 0.36 | 0.14 | 0.46 | 0.2 | 0.45 | 0.3 | 0.6 | 0.37 | 0.26 | 0.16 | 0.38 | 0.1 | 0.63 | 0.12 | 0.52 | 0.14 | 0.65 | 0.12 | 0.69 | 0.12 | 0.48 | 0.19 | 0.87 | 0.14 | 0.21 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 2.44 | 0.83 | 3.94 | 0.37
2026-06-25 20:36 | 53776.85 | 26888.425 | 53958.29 | 26979.145 | 6.12 | 87.868 | 87.9147 | 87.8914 | 99.94 | 0.08 | 0.6 | 0.14 | 0.68 | 0.14 | 0.32 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.34 | 0.14 | 0.45 | 0.21 | 0.43 | 0.32 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | 0.2 | 0.35 | 0.13 | 0.47 | 0.13 | 0.55 | 0.11 | 0.73 | 0.16 | 0.81 | 0.12 | 0.56 | 0.18 | 0.96 | 0.16 | 0.25 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.26 | 0.48 | 2.5 | 0.61 | 4.54 | 1.08
2026-06-25 20:37 | 53752.66 | 26876.33 | 53992.28 | 26996.14 | 5.8 | 52.7957 | 52.8015 | 52.7986 | 99.95 | 0.08 | 0.57 | 0.1 | 0.69 | 0.11 | 0.31 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.31 | 0.12 | 0.61 | 0.2 | 0.38 | 0.3 | 0.46 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.28 | 0.17 | 0.51 | 0.12 | 0.57 | 0.42 | 0.73 | 0.11 | 0.66 | 0.18 | 0.56 | 0.21 | 0.91 | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 2.26 | 0.62 | 4.41 | 0.76
2026-06-25 20:38 | 53702.76 | 26851.38 | 53980.76 | 26990.38 | 4.23 | 74.792 | 74.8453 | 74.8187 | 99.97 | 0.13 | 0.49 | 0.16 | 0.68 | 0.15 | 0.34 | 0.14 | 0.31 | 0.19 | 0.42 | 0.19 | 0.61 | 0.25 | 0.52 | 0.51 | 0.69 | 0.4 | 0.31 | 0.19 | 0.3 | 0.16 | 0.44 | 0.12 | 0.56 | 0.18 | 0.84 | 0.16 | 0.82 | 0.24 | 0.54 | 0.27 | 1.03 | 0.2 | 0.38 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 1.47 | 0.73 | 3.06 | 0.98
2026-06-25 20:39 | 53739.35 | 26869.675 | 53974.31 | 26987.155 | 5.79 | 32.9229 | 32.8787 | 32.9008 | 99.98 | 0.17 | 0.49 | 0.13 | 0.58 | 0.17 | 0.32 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 0.42 | 0.21 | 0.61 | 0.22 | 0.41 | 0.39 | 0.63 | 0.37 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.46 | 0.12 | 0.7 | 0.16 | 1.02 | 0.1 | 0.9 | 0.15 | 0.55 | 0.23 | 1.09 | 0.22 | 0.4 | 0.08 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 2.22 | 0.33 | 4.14 | 0.29
2026-06-25 20:40 | 53767.82 | 26883.91 | 53998.5 | 26999.25 | 6.31 | 67.1044 | 67.1361 | 67.1202 | 99.93 | 0.11 | 0.44 | 0.12 | 0.7 | 0.19 | 0.3 | 0.14 | 0.23 | 0.13 | 0.44 | 0.16 | 0.67 | 0.23 | 0.51 | 0.47 | 0.68 | 0.29 | 0.24 | 0.14 | 0.24 | 0.1 | 0.36 | 0.17 | 0.56 | 0.13 | 0.72 | 0.12 | 0.61 | 0.11 | 0.44 | 0.22 | 1.09 | 0.14 | 0.53 | 0.1 | 0.17 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.2 | 0.07 | 0.28 | 0.09 | 0.19 | 0.2 | 2.54 | 0.43 | 4.46 | 0.3
2026-06-25 20:41 | 436.9885 | 218.4942 | 194720.6 | 97360.3 | 1495.92 | 11017.84 | 10789.55 | 10903.695 | 27.69 | 13.14 | 11.05 | 8.25 | 6.28 | 5.26 | 4.55 | 2.21 | 4.47 | 4.57 | 3.23 | 3.57 | 4.3 | 2.21 | 2.59 | 3.68 | 2.21 | 2.34 | 2.96 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.27 | 2.21 | 2.21 | 2.42 | 2.21 | 2.21 | 2.31 | 2.44 | 2.43
2026-06-25 20:42 | 53837.29 | 26918.645 | 53994.74 | 26997.37 | 3.32 | 12.1194 | 12.1475 | 12.1335 | 99.98 | 0.07 | 0.3 | 0.07 | 0.73 | 0.09 | 0.29 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.11 | 0.65 | 0.16 | 0.25 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.05 | 0.33 | 0.07 | 0.26 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.28 | 0.08 | 0.2 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 1.36 | 0.9 | 1.58 | 0.18
2026-06-25 20:43 | 53702.82 | 26851.41 | 53973.09 | 26986.545 | 5.31 | 56.1041 | 56.0724 | 56.0882 | 99.99 | 0.15 | 0.49 | 0.15 | 0.72 | 0.19 | 0.34 | 0.15 | 0.26 | 0.15 | 0.45 | 0.2 | 0.61 | 0.25 | 0.46 | 0.41 | 0.66 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.33 | 0.12 | 0.53 | 0.14 | 0.8 | 0.11 | 0.74 | 0.13 | 0.39 | 0.21 | 1.16 | 0.19 | 0.45 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.21 | 0.12 | 0.19 | 0.39 | 1.93 | 1.28 | 3.76 | 1.1
2026-06-25 20:44 | 53727.83 | 26863.915 | 53984.81 | 26992.405 | 5.24 | 30.779 | 30.7796 | 30.7793 | 99.88 | 0.11 | 0.57 | 0.1 | 0.75 | 0.13 | 0.34 | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.36 | 0.15 | 0.66 | 0.22 | 0.44 | 0.33 | 0.4 | 0.25 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.32 | 0.11 | 0.54 | 0.27 | 0.8 | 0.16 | 0.62 | 0.17 | 0.37 | 0.2 | 0.97 | 0.19 | 0.35 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.18 | 0.11 | 0.25 | 0.1 | 0.19 | 0.36 | 2.02 | 1.18 | 3.87 | 0.96
2026-06-25 20:45 | 53465.64 | 26732.82 | 53983.05 | 26991.525 | 4.88 | 147.5653 | 147.7008 | 147.633 | 99.94 | 0.1 | 0.59 | 0.11 | 0.79 | 0.14 | 0.36 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.33 | 0.15 | 0.59 | 0.18 | 0.4 | 0.28 | 0.33 | 0.21 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.37 | 0.08 | 0.55 | 0.11 | 0.81 | 0.11 | 0.71 | 0.1 | 0.51 | 0.17 | 0.93 | 0.17 | 0.38 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 2.09 | 0.58 | 4.19 | 0.6
2026-06-25 20:46 | 53786.8 | 26893.4 | 53961.85 | 26980.925 | 3.99 | 48.9367 | 48.9879 | 48.9623 | 99.98 | 0.1 | 0.37 | 0.08 | 0.73 | 0.11 | 0.33 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.32 | 0.12 | 0.62 | 0.18 | 0.46 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.29 | 0.04 | 0.5 | 0.28 | 0.77 | 0.1 | 0.7 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 0.63 | 0.06 | 0.37 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | 0.24 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 1.7 | 0.66 | 3.08 | 0.74
2026-06-25 20:47 | 53675.57 | 26837.785 | 53983.28 | 26991.64 | 3.63 | 70.5387 | 70.6514 | 70.595 | 99.94 | 0.12 | 0.55 | 0.16 | 0.76 | 0.16 | 0.38 | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 0.37 | 0.13 | 0.63 | 0.19 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.23 | 0.04 | 0.3 | 0.06 | 0.32 | 0.13 | 0.56 | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 1.03 | 1.23 | 2.71 | 1.31
2026-06-25 20:48 | 53766.1 | 26883.05 | 53977.36 | 26988.68 | 4.15 | 48.6718 | 48.7455 | 48.7087 | 99.96 | 0.09 | 0.55 | 0.1 | 0.75 | 0.15 | 0.36 | 0.15 | 0.2 | 0.13 | 0.37 | 0.14 | 0.62 | 0.18 | 0.44 | 0.28 | 0.25 | 0.13 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.21 | 0.05 | 0.22 | 0.09 | 0.41 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 1.23 | 0.7 | 3.26 | 0.45
2026-06-25 20:49 | 53742.64 | 26871.32 | 53981.71 | 26990.855 | 4.94 | 61.8006 | 61.8694 | 61.835 | 99.97 | 0.1 | 0.57 | 0.15 | 0.73 | 0.14 | 0.38 | 0.17 | 0.24 | 0.13 | 0.36 | 0.17 | 0.68 | 0.26 | 0.42 | 0.29 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.18 | 0.07 | 0.25 | 0.14 | 0.4 | 0.2 | 0.58 | 0.18 | 0.45 | 0.09 | 0.21 | 0.08 | 0.38 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.42 | 2.26 | 1.4 | 3.76 | 1.13
2026-06-25 20:50 | 53726.18 | 26863.09 | 53967.86 | 26983.93 | 4.44 | 31.7803 | 31.8271 | 31.8037 | 99.99 | 0.15 | 0.57 | 0.14 | 0.73 | 0.16 | 0.44 | 0.18 | 0.25 | 0.12 | 0.37 | 0.19 | 0.63 | 0.29 | 0.44 | 0.3 | 0.23 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 0.1 | 0.27 | 0.09 | 0.33 | 0.09 | 0.39 | 0.11 | 0.36 | 0.11 | 0.26 | 0.1 | 0.36 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 1.32 | 0.65 | 3.58 | 0.92
2026-06-25 20:51 | 53731.03 | 26865.515 | 53958.9 | 26979.45 | 4.63 | 19.7596 | 19.7404 | 19.75 | 99.93 | 0.13 | 0.51 | 0.18 | 0.58 | 0.19 | 0.48 | 0.17 | 0.28 | 0.2 | 0.45 | 0.18 | 0.56 | 0.25 | 0.5 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.31 | 0.11 | 0.34 | 0.13 | 0.39 | 0.12 | 0.45 | 0.13 | 0.54 | 0.13 | 0.41 | 0.14 | 0.58 | 0.1 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 1.31 | 0.62 | 3.75 | 0.73
2026-06-25 20:52 | 53710.16 | 26855.08 | 53932.7 | 26966.35 | 4.9 | 19.562 | 19.4712 | 19.5166 | 99.99 | 0.09 | 0.48 | 0.13 | 0.74 | 0.14 | 0.4 | 0.15 | 0.26 | 0.13 | 0.4 | 0.18 | 0.67 | 0.28 | 0.46 | 0.32 | 0.23 | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 0.33 | 0.11 | 0.36 | 0.11 | 0.45 | 0.12 | 0.48 | 0.14 | 0.62 | 0.15 | 0.48 | 0.14 | 0.61 | 0.13 | 0.17 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 1.52 | 1.26 | 3.98 | 0.67
2026-06-25 20:53 | 53803.82 | 26901.91 | 53949.69 | 26974.845 | 1.92 | 11.4875 | 11.5031 | 11.4953 | 99.99 | 0.07 | 0.29 | 0.07 | 0.76 | 0.12 | 0.36 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.35 | 0.12 | 0.68 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.35 | 0.32 | 0.86 | 0.37
2026-06-25 20:54 | 53784.69 | 26892.345 | 53966.75 | 26983.375 | 4.43 | 28.5585 | 28.5995 | 28.579 | 99.96 | 0.09 | 0.57 | 0.13 | 0.75 | 0.14 | 0.37 | 0.16 | 0.25 | 0.15 | 0.42 | 0.16 | 0.67 | 0.31 | 0.45 | 0.25 | 0.26 | 0.14 | 0.17 | 0.1 | 0.26 | 0.09 | 0.37 | 0.11 | 0.41 | 0.12 | 0.51 | 0.14 | 0.59 | 0.14 | 0.45 | 0.14 | 0.61 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.41 | 1.28 | 1.07 | 3.79 | 1.58
2026-06-25 20:55 | 53664.13 | 26832.065 | 54003.52 | 27001.76 | 4.87 | 84.6154 | 84.7411 | 84.6783 | 99.91 | 0.14 | 0.56 | 0.17 | 0.76 | 0.2 | 0.38 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.41 | 0.17 | 0.68 | 0.34 | 0.53 | 0.25 | 0.26 | 0.13 | 0.2 | 0.11 | 0.3 | 0.13 | 0.38 | 0.14 | 0.42 | 0.17 | 0.55 | 0.18 | 0.67 | 0.22 | 0.59 | 0.24 | 0.76 | 0.15 | 0.2 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.2 | 0.4 | 1.52 | 1.74 | 4.16 | 1.21
2026-06-25 20:56 | 53729 | 26864.5 | 53966.93 | 26983.465 | 4.71 | 58.5876 | 58.5968 | 58.5922 | 99.97 | 0.13 | 0.6 | 0.15 | 0.73 | 0.18 | 0.4 | 0.2 | 0.26 | 0.14 | 0.4 | 0.17 | 0.71 | 0.25 | 0.56 | 0.29 | 0.28 | 0.15 | 0.18 | 0.1 | 0.32 | 0.11 | 0.41 | 0.15 | 0.47 | 0.18 | 0.57 | 0.18 | 0.75 | 0.2 | 0.71 | 0.28 | 0.94 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.28 | 1.38 | 0.84 | 3.91 | 1.03
2026-06-25 20:57 | 53493.15 | 26746.575 | 54047.76 | 27023.88 | 4.85 | 137.7951 | 137.875 | 137.835 | 99.91 | 0.14 | 0.55 | 0.16 | 0.86 | 0.16 | 0.44 | 0.16 | 0.28 | 0.15 | 0.5 | 0.17 | 0.7 | 0.26 | 0.59 | 0.24 | 0.28 | 0.12 | 0.23 | 0.1 | 0.32 | 0.12 | 0.51 | 0.17 | 0.62 | 0.17 | 0.6 | 0.21 | 0.84 | 0.29 | 1.06 | 0.34 | 1.28 | 0.37 | 0.47 | 0.13 | 0.18 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 1.34 | 0.91 | 3.98 | 0.77
2026-06-25 20:58 | 53752.98 | 26876.49 | 53968.42 | 26984.21 | 4.63 | 25.2674 | 25.3602 | 25.3138 | 99.97 | 0.13 | 0.57 | 0.15 | 0.74 | 0.19 | 0.38 | 0.16 | 0.25 | 0.15 | 0.42 | 0.18 | 0.73 | 0.27 | 0.41 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.1 | 0.32 | 0.12 | 0.41 | 0.14 | 0.49 | 0.24 | 0.62 | 0.23 | 0.89 | 0.22 | 0.88 | 0.38 | 1.47 | 0.35 | 0.37 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 1.35 | 0.87 | 3.67 | 0.68
2026-06-25 20:59 | 53768.69 | 26884.345 | 54014.1 | 27007.05 | 4.85 | 45.2924 | 45.2167 | 45.2546 | 99.93 | 0.13 | 0.51 | 0.14 | 0.74 | 0.19 | 0.49 | 0.2 | 0.26 | 0.15 | 0.51 | 0.19 | 0.65 | 0.33 | 0.49 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.08 | 0.33 | 0.15 | 0.43 | 0.14 | 0.64 | 0.28 | 0.65 | 0.21 | 0.89 | 0.47 | 0.88 | 0.45 | 1.6 | 0.34 | 0.56 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.2 | 0.24 | 1.52 | 1.35 | 3.94 | 0.95

## Sheet1 (2)
시간 | 최소전압(V) | 최소전압(V) | 최대전압(V) | 최대전압(V) | 전압 THD(%) | TF전류(A) | AF전류(A) | 전류(A) | 기본파 | 제2고조파 | 제3고조파 | 제4고조파 | 제5고조파 | 제6고조파 | 제7고조파 | 제8고조파 | 제9고조파 | 제10고조파 | 제11고조파 | 제12고조파 | 제13고조파 | 제14고조파 | 제15고조파 | 제16고조파 | 제17고조파 | 제18고조파 | 제19고조파 | 제20고조파 | 제21고조파 | 제22고조파 | 제23고조파 | 제24고조파 | 제25고조파 | 제26고조파 | 제27고조파 | 제28고조파 | 제29고조파 | 제30고조파 | 제31고조파 | 제32고조파 | 제33고조파 | 제34고조파 | 제35고조파 | 제36고조파 | 제37고조파 | 제38고조파 | 제39고조파 | 제40고조파 | 제41고조파 | 제42고조파 | 제43고조파 | 제44고조파 | 제45고조파 | 제46고조파 | 제47고조파 | 제48고조파 | 제49고조파 | 제50고조파
2026-06-25 20:00 | 53790.1 | 26895.05 | 53947.44 | 26973.72 | 1.85 | 10.3292 | 10.3319 | 10.3306 | 99.96 | 53.9474 | 53.9474 | 43.158 | 383.0268 | 64.7369 | 178.0266 | 70.1317 | 53.9474 | 43.158 | 124.0791 | 53.9474 | 285.9214 | 70.1317 | 102.5001 | 48.5527 | 80.9212 | 16.1842 | 21.579 | 10.7895 | 21.579 | 10.7895 | 37.7632 | 10.7895 | 75.5264 | 10.7895 | 48.5527 | 10.7895 | 43.158 | 5.3947 | 75.5264 | 5.3947 | 113.2896 | 10.7895 | 26.9737 | 5.3947 | 64.7369 | 10.7895 | 53.9474 | 10.7895 | 26.9737 | 10.7895 | 37.7632 | 10.7895 | 64.7369 | 10.7895 | 156.4476 | 26.9737 | 474.7375 | 26.9737
2026-06-25 20:01 | 53818.99 | 26909.495 | 53936.62 | 26968.31 | 2.17 | 16.3341 | 16.2002 | 16.2672 | 99.98 | 32.3685 | 64.7369 | 37.7632 | 388.4216 | 59.3422 | 183.4213 | 70.1317 | 64.7369 | 43.158 | 124.0791 | 53.9474 | 312.8952 | 70.1317 | 113.2896 | 53.9474 | 80.9212 | 16.1842 | 26.9737 | 10.7895 | 21.579 | 10.7895 | 21.579 | 5.3947 | 37.7632 | 5.3947 | 32.3685 | 5.3947 | 37.7632 | 5.3947 | 75.5264 | 5.3947 | 118.6844 | 5.3947 | 75.5264 | 5.3947 | 107.8949 | 5.3947 | 91.7106 | 5.3947 | 75.5264 | 5.3947 | 37.7632 | 5.3947 | 75.5264 | 10.7895 | 156.4476 | 26.9737 | 787.6326 | 21.579
2026-06-25 20:02 | 53823.38 | 26911.69 | 53969.84 | 26984.92 | 2.18 | 10.4539 | 10.3986 | 10.4262 | 99.96 | 32.3685 | 53.9474 | 43.158 | 388.4216 | 59.3422 | 172.6318 | 75.5264 | 64.7369 | 43.158 | 140.2633 | 48.5527 | 312.8952 | 75.5264 | 113.2896 | 53.9474 | 75.5264 | 16.1842 | 21.579 | 10.7895 | 21.579 | 10.7895 | 43.158 | 5.3947 | 75.5264 | 5.3947 | 37.7632 | 5.3947 | 32.3685 | 5.3947 | 70.1317 | 5.3947 | 113.2896 | 5.3947 | 70.1317 | 5.3947 | 107.8949 | 10.7895 | 91.7106 | 5.3947 | 75.5264 | 5.3947 | 43.158 | 5.3947 | 75.5264 | 10.7895 | 167.2371 | 26.9737 | 793.0274 | 32.3685
2026-06-25 20:03 | 53782.08 | 26891.04 | 53966.07 | 26983.035 | 2.16 | 10.3395 | 10.3785 | 10.359 | 99.97 | 48.5527 | 53.9474 | 43.158 | 393.8163 | 59.3422 | 178.0266 | 86.3159 | 53.9474 | 43.158 | 129.4739 | 53.9474 | 318.2899 | 75.5264 | 107.8949 | 53.9474 | 80.9212 | 21.579 | 26.9737 | 10.7895 | 21.579 | 10.7895 | 32.3685 | 10.7895 | 70.1317 | 5.3947 | 43.158 | 5.3947 | 32.3685 | 5.3947 | 70.1317 | 10.7895 | 113.2896 | 10.7895 | 70.1317 | 5.3947 | 107.8949 | 10.7895 | 86.3159 | 10.7895 | 75.5264 | 10.7895 | 43.158 | 10.7895 | 80.9212 | 16.1842 | 167.2371 | 26.9737 | 793.0274 | 32.3685
2026-06-25 20:04 | 53824.36 | 26912.18 | 53946.58 | 26973.29 | 1.85 | 9.4441 | 9.4488 | 9.4465 | 99.98 | 48.5527 | 64.7369 | 43.158 | 388.4216 | 64.7369 | 178.0266 | 75.5264 | 53.9474 | 43.158 | 129.4739 | 48.5527 | 285.9214 | 75.5264 | 113.2896 | 53.9474 | 86.3159 | 16.1842 | 26.9737 | 10.7895 | 21.579 | 10.7895 | 37.7632 | 10.7895 | 70.1317 | 10.7895 | 37.7632 | 10.7895 | 32.3685 | 10.7895 | 70.1317 | 10.7895 | 113.2896 | 10.7895 | 32.3685 | 10.7895 | 64.7369 | 10.7895 | 59.3422 | 10.7895 | 26.9737 | 10.7895 | 43.158 | 10.7895 | 70.1317 | 16.1842 | 172.6318 | 32.3685 | 507.1059 | 32.3685
2026-06-25 20:05 | 53394.9 | 26697.45 | 53953.2 | 26976.6 | 2.65 | 58.0734 | 58.3185 | 58.1959 | 99.98 | 582.6324 | 377.6321 | 205.0003 | 442.369 | 172.6318 | 178.0266 | 80.9212 | 97.1054 | 48.5527 | 140.2633 | 134.8686 | 285.9214 | 167.2371 | 134.8686 | 129.4739 | 183.4213 | 129.4739 | 48.5527 | 53.9474 | 48.5527 | 32.3685 | 21.579 | 26.9737 | 37.7632 | 21.579 | 37.7632 | 26.9737 | 43.158 | 26.9737 | 70.1317 | 16.1842 | 124.0791 | 10.7895 | 32.3685 | 10.7895 | 70.1317 | 16.1842 | 64.7369 | 16.1842 | 32.3685 | 10.7895 | 43.158 | 10.7895 | 75.5264 | 26.9737 | 178.0266 | 134.8686 | 701.3167 | 145.6581
2026-06-25 20:06 | 53798.35 | 26899.175 | 53950.35 | 26975.175 | 2.32 | 8.7782 | 8.7892 | 8.7837 | 99.98 | 32.3685 | 64.7369 | 37.7632 | 372.2373 | 53.9474 | 172.6318 | 70.1317 | 59.3422 | 43.158 | 113.2896 | 53.9474 | 296.7109 | 70.1317 | 118.6844 | 53.9474 | 80.9212 | 16.1842 | 26.9737 | 10.7895 | 26.9737 | 10.7895 | 26.9737 | 10.7895 | 43.158 | 5.3947 | 48.5527 | 10.7895 | 43.158 | 10.7895 | 70.1317 | 5.3947 | 118.6844 | 5.3947 | 32.3685 | 5.3947 | 70.1317 | 5.3947 | 59.3422 | 5.3947 | 26.9737 | 5.3947 | 43.158 | 10.7895 | 75.5264 | 10.7895 | 178.0266 | 26.9737 | 749.8694 | 26.9737
2026-06-25 20:07 | 53835.75 | 26917.875 | 53972.25 | 26986.125 | 5.68 | 49.09 | 49.1407 | 49.1154 | 99.93 | 37.7632 | 97.1054 | 37.7632 | 383.0268 | 53.9474 | 194.2108 | 64.7369 | 80.9212 | 37.7632 | 134.8686 | 59.3422 | 296.7109 | 70.1317 | 178.0266 | 53.9474 | 393.8163 | 37.7632 | 59.3422 | 26.9737 | 107.8949 | 75.5264 | 361.4478 | 70.1317 | 523.2902 | 80.9212 | 485.527 | 75.5264 | 258.9477 | 21.579 | 86.3159 | 26.9737 | 151.0528 | 21.579 | 59.3422 | 26.9737 | 86.3159 | 26.9737 | 75.5264 | 26.9737 | 53.9474 | 37.7632 | 70.1317 | 53.9474 | 97.1054 | 124.0791 | 965.6592 | 361.4478 | 2438.4243 | 178.0266
2026-06-25 20:08 | 53814.77 | 26907.385 | 53977.86 | 26988.93 | 4.06 | 49.4211 | 49.4958 | 49.4585 | 99.93 | 26.9737 | 91.7106 | 43.158 | 377.6321 | 59.3422 | 183.4213 | 64.7369 | 91.7106 | 37.7632 | 113.2896 | 64.7369 | 291.3162 | 124.0791 | 361.4478 | 253.553 | 372.2373 | 113.2896 | 91.7106 | 59.3422 | 156.4476 | 124.0791 | 377.6321 | 48.5527 | 474.7375 | 221.1845 | 463.948 | 48.5527 | 242.7635 | 80.9212 | 75.5264 | 37.7632 | 145.6581 | 32.3685 | 48.5527 | 26.9737 | 75.5264 | 26.9737 | 64.7369 | 21.579 | 48.5527 | 26.9737 | 64.7369 | 37.7632 | 124.0791 | 86.3159 | 766.0536 | 129.4739 | 1699.3444 | 426.1848
2026-06-25 20:09 | 53815.64 | 26907.82 | 53991.43 | 26995.715 | 3.77 | 61.7977 | 61.8617 | 61.8297 | 99.93 | 32.3685 | 86.3159 | 43.158 | 383.0268 | 48.5527 | 172.6318 | 70.1317 | 80.9212 | 43.158 | 113.2896 | 53.9474 | 318.2899 | 75.5264 | 210.395 | 156.4476 | 383.0268 | 107.8949 | 75.5264 | 75.5264 | 124.0791 | 70.1317 | 447.7638 | 48.5527 | 561.0534 | 140.2633 | 550.2639 | 59.3422 | 291.3162 | 48.5527 | 80.9212 | 32.3685 | 151.0528 | 21.579 | 48.5527 | 26.9737 | 80.9212 | 21.579 | 75.5264 | 32.3685 | 48.5527 | 32.3685 | 59.3422 | 37.7632 | 97.1054 | 70.1317 | 722.8957 | 302.1057 | 1580.66 | 226.5792
2026-06-25 20:10 | 53822.15 | 26911.075 | 53972.21 | 26986.105 | 4.21 | 21.4525 | 21.4563 | 21.4544 | 99.95 | 37.7632 | 86.3159 | 37.7632 | 393.8163 | 59.3422 | 172.6318 | 75.5264 | 86.3159 | 48.5527 | 118.6844 | 53.9474 | 302.1057 | 75.5264 | 183.4213 | 53.9474 | 393.8163 | 43.158 | 86.3159 | 64.7369 | 129.4739 | 86.3159 | 383.0268 | 107.8949 | 480.1322 | 107.8949 | 480.1322 | 102.5001 | 275.1319 | 70.1317 | 86.3159 | 37.7632 | 156.4476 | 16.1842 | 48.5527 | 16.1842 | 75.5264 | 16.1842 | 70.1317 | 10.7895 | 48.5527 | 10.7895 | 64.7369 | 16.1842 | 107.8949 | 26.9737 | 776.8431 | 53.9474 | 1704.7391 | 48.5527
2026-06-25 20:11 | 53781.7 | 26890.85 | 53954.8 | 26977.4 | 4.03 | 53.6471 | 53.7418 | 53.6945 | 99.95 | 48.5527 | 102.5001 | 37.7632 | 383.0268 | 59.3422 | 172.6318 | 75.5264 | 91.7106 | 43.158 | 113.2896 | 53.9474 | 302.1057 | 70.1317 | 237.3687 | 161.8423 | 404.6058 | 75.5264 | 91.7106 | 70.1317 | 172.6318 | 215.7898 | 609.6061 | 210.395 | 766.0536 | 221.1845 | 668.9483 | 167.2371 | 372.2373 | 151.0528 | 140.2633 | 107.8949 | 178.0266 | 43.158 | 53.9474 | 53.9474 | 86.3159 | 59.3422 | 70.1317 | 21.579 | 53.9474 | 43.158 | 80.9212 | 32.3685 | 107.8949 | 59.3422 | 917.1065 | 339.8689 | 1613.0285 | 231.974
2026-06-25 20:12 | 53811.85 | 26905.925 | 53947.68 | 26973.84 | 3.94 | 14.9238 | 14.8416 | 14.8827 | 99.95 | 43.158 | 97.1054 | 37.7632 | 345.2636 | 53.9474 | 161.8423 | 70.1317 | 107.8949 | 37.7632 | 118.6844 | 48.5527 | 253.553 | 91.7106 | 296.7109 | 91.7106 | 496.3164 | 64.7369 | 97.1054 | 86.3159 | 199.6055 | 113.2896 | 550.2639 | 145.6581 | 690.5272 | 107.8949 | 755.2642 | 48.5527 | 507.1059 | 26.9737 | 183.4213 | 43.158 | 318.2899 | 21.579 | 145.6581 | 16.1842 | 102.5001 | 10.7895 | 80.9212 | 21.579 | 107.8949 | 16.1842 | 134.8686 | 26.9737 | 129.4739 | 59.3422 | 825.3958 | 296.7109 | 1580.66 | 339.8689
2026-06-25 20:13 | 53791.35 | 26895.675 | 53967.73 | 26983.865 | 5.33 | 9.9353 | 9.9056 | 9.9205 | 99.89 | 32.3685 | 91.7106 | 53.9474 | 383.0268 | 59.3422 | 188.816 | 70.1317 | 91.7106 | 43.158 | 129.4739 | 48.5527 | 285.9214 | 64.7369 | 237.3687 | 80.9212 | 151.0528 | 32.3685 | 64.7369 | 21.579 | 97.1054 | 53.9474 | 178.0266 | 37.7632 | 339.8689 | 178.0266 | 517.8954 | 118.6844 | 410.0005 | 37.7632 | 113.2896 | 32.3685 | 307.5004 | 32.3685 | 118.6844 | 43.158 | 97.1054 | 32.3685 | 80.9212 | 37.7632 | 75.5264 | 43.158 | 97.1054 | 48.5527 | 145.6581 | 118.6844 | 1062.7646 | 453.1585 | 2427.6348 | 496.3164
2026-06-25 20:14 | 53731.83 | 26865.915 | 53916.53 | 26958.265 | 3.85 | 9.8544 | 9.809 | 9.8317 | 99.94 | 43.158 | 70.1317 | 37.7632 | 383.0268 | 59.3422 | 178.0266 | 70.1317 | 86.3159 | 43.158 | 129.4739 | 59.3422 | 296.7109 | 75.5264 | 221.1845 | 91.7106 | 145.6581 | 21.579 | 59.3422 | 16.1842 | 75.5264 | 53.9474 | 151.0528 | 64.7369 | 302.1057 | 48.5527 | 436.9743 | 16.1842 | 399.2111 | 107.8949 | 91.7106 | 59.3422 | 269.7372 | 43.158 | 113.2896 | 37.7632 | 86.3159 | 10.7895 | 97.1054 | 37.7632 | 80.9212 | 53.9474 | 124.0791 | 48.5527 | 124.0791 | 199.6055 | 706.7115 | 134.8686 | 1720.9233 | 517.8954
2026-06-25 20:15 | 53730.3 | 26865.15 | 53873.63 | 26936.815 | 4.11 | 20.0536 | 20.1721 | 20.1129 | 99.95 | 37.7632 | 75.5264 | 37.7632 | 377.6321 | 59.3422 | 183.4213 | 80.9212 | 80.9212 | 37.7632 | 129.4739 | 59.3422 | 280.5267 | 75.5264 | 242.7635 | 151.0528 | 507.1059 | 151.0528 | 113.2896 | 107.8949 | 161.8423 | 156.4476 | 636.5798 | 188.816 | 766.0536 | 388.4216 | 663.5535 | 145.6581 | 393.8163 | 97.1054 | 97.1054 | 37.7632 | 172.6318 | 26.9737 | 53.9474 | 21.579 | 80.9212 | 26.9737 | 70.1317 | 26.9737 | 43.158 | 32.3685 | 64.7369 | 37.7632 | 107.8949 | 86.3159 | 641.9745 | 372.2373 | 1532.1073 | 178.0266
2026-06-25 20:16 | 53715.25 | 26857.625 | 53855.53 | 26927.765 | 3.87 | 50.0511 | 50.1167 | 50.0839 | 99.95 | 43.158 | 91.7106 | 37.7632 | 383.0268 | 53.9474 | 167.2371 | 86.3159 | 70.1317 | 37.7632 | 129.4739 | 48.5527 | 285.9214 | 70.1317 | 183.4213 | 124.0791 | 350.6584 | 64.7369 | 59.3422 | 43.158 | 134.8686 | 113.2896 | 388.4216 | 151.0528 | 517.8954 | 124.0791 | 469.3427 | 107.8949 | 248.1582 | 32.3685 | 102.5001 | 32.3685 | 183.4213 | 37.7632 | 75.5264 | 16.1842 | 91.7106 | 26.9737 | 80.9212 | 26.9737 | 53.9474 | 26.9737 | 70.1317 | 32.3685 | 107.8949 | 59.3422 | 744.4747 | 383.0268 | 1764.0813 | 199.6055
2026-06-25 20:17 | 53712.12 | 26856.06 | 53877.14 | 26938.57 | 3.29 | 50.3358 | 50.3898 | 50.3628 | 99.98 | 37.7632 | 80.9212 | 37.7632 | 399.2111 | 53.9474 | 178.0266 | 70.1317 | 75.5264 | 43.158 | 118.6844 | 53.9474 | 296.7109 | 75.5264 | 199.6055 | 86.3159 | 431.5795 | 156.4476 | 75.5264 | 118.6844 | 145.6581 | 156.4476 | 474.7375 | 199.6055 | 631.185 | 264.3425 | 550.2639 | 134.8686 | 323.6846 | 86.3159 | 102.5001 | 48.5527 | 215.7898 | 37.7632 | 80.9212 | 21.579 | 91.7106 | 16.1842 | 75.5264 | 21.579 | 64.7369 | 21.579 | 102.5001 | 32.3685 | 113.2896 | 48.5527 | 496.3164 | 124.0791 | 1418.8177 | 151.0528
2026-06-25 20:18 | 53730.24 | 26865.12 | 53869.95 | 26934.975 | 3.5 | 51.255 | 51.3074 | 51.2812 | 99.96 | 32.3685 | 86.3159 | 43.158 | 377.6321 | 53.9474 | 178.0266 | 75.5264 | 80.9212 | 37.7632 | 156.4476 | 53.9474 | 275.1319 | 129.4739 | 231.974 | 275.1319 | 436.9743 | 145.6581 | 86.3159 | 107.8949 | 194.2108 | 134.8686 | 566.4481 | 199.6055 | 728.2904 | 269.7372 | 695.922 | 178.0266 | 350.6584 | 53.9474 | 97.1054 | 43.158 | 237.3687 | 43.158 | 86.3159 | 26.9737 | 97.1054 | 21.579 | 75.5264 | 26.9737 | 59.3422 | 26.9737 | 91.7106 | 59.3422 | 107.8949 | 97.1054 | 625.7903 | 393.8163 | 1354.0807 | 285.9214
2026-06-25 20:19 | 53741.68 | 26870.84 | 53895.59 | 26947.795 | 2.87 | 49.5568 | 49.5401 | 49.5484 | 99.96 | 43.158 | 97.1054 | 37.7632 | 399.2111 | 64.7369 | 172.6318 | 75.5264 | 75.5264 | 43.158 | 151.0528 | 59.3422 | 307.5004 | 80.9212 | 205.0003 | 118.6844 | 312.8952 | 97.1054 | 80.9212 | 80.9212 | 118.6844 | 107.8949 | 339.8689 | 134.8686 | 420.79 | 188.816 | 431.5795 | 102.5001 | 269.7372 | 48.5527 | 107.8949 | 43.158 | 231.974 | 37.7632 | 91.7106 | 21.579 | 91.7106 | 16.1842 | 75.5264 | 10.7895 | 70.1317 | 32.3685 | 124.0791 | 43.158 | 113.2896 | 64.7369 | 447.7638 | 129.4739 | 1208.4227 | 183.4213
2026-06-25 20:20 | 53557.38 | 26778.69 | 53894.13 | 26947.065 | 2.89 | 58.6082 | 58.6482 | 58.6282 | 99.97 | 275.1319 | 307.5004 | 199.6055 | 377.6321 | 53.9474 | 205.0003 | 118.6844 | 151.0528 | 80.9212 | 172.6318 | 91.7106 | 285.9214 | 118.6844 | 194.2108 | 183.4213 | 307.5004 | 80.9212 | 97.1054 | 64.7369 | 199.6055 | 102.5001 | 415.3953 | 113.2896 | 507.1059 | 253.553 | 442.369 | 107.8949 | 296.7109 | 70.1317 | 107.8949 | 37.7632 | 237.3687 | 32.3685 | 91.7106 | 21.579 | 97.1054 | 21.579 | 86.3159 | 21.579 | 80.9212 | 43.158 | 145.6581 | 37.7632 | 140.2633 | 86.3159 | 469.3427 | 145.6581 | 1111.3173 | 161.8423
2026-06-25 20:21 | 53621.95 | 26810.975 | 53897.36 | 26948.68 | 4.5 | 70.4238 | 70.4213 | 70.4226 | 99.96 | 48.5527 | 231.974 | 48.5527 | 372.2373 | 59.3422 | 178.0266 | 86.3159 | 102.5001 | 53.9474 | 161.8423 | 70.1317 | 275.1319 | 86.3159 | 199.6055 | 118.6844 | 356.0531 | 199.6055 | 172.6318 | 145.6581 | 172.6318 | 118.6844 | 469.3427 | 151.0528 | 501.7112 | 199.6055 | 426.1848 | 97.1054 | 253.553 | 53.9474 | 172.6318 | 53.9474 | 312.8952 | 43.158 | 113.2896 | 37.7632 | 107.8949 | 32.3685 | 86.3159 | 32.3685 | 70.1317 | 37.7632 | 124.0791 | 53.9474 | 167.2371 | 156.4476 | 550.2639 | 393.8163 | 2222.6345 | 388.4216
2026-06-25 20:22 | 53656.1 | 26828.05 | 53926.16 | 26963.08 | 4.69 | 69.5349 | 69.6444 | 69.5897 | 99.93 | 70.1317 | 285.9214 | 53.9474 | 366.8426 | 80.9212 | 172.6318 | 70.1317 | 97.1054 | 53.9474 | 140.2633 | 64.7369 | 264.3425 | 102.5001 | 253.553 | 307.5004 | 436.9743 | 383.0268 | 275.1319 | 194.2108 | 178.0266 | 215.7898 | 480.1322 | 64.7369 | 588.0271 | 183.4213 | 496.3164 | 59.3422 | 312.8952 | 48.5527 | 194.2108 | 59.3422 | 285.9214 | 37.7632 | 118.6844 | 43.158 | 113.2896 | 37.7632 | 97.1054 | 43.158 | 86.3159 | 26.9737 | 161.8423 | 53.9474 | 140.2633 | 118.6844 | 593.4218 | 231.974 | 2238.8188 | 215.7898
2026-06-25 20:23 | 53365.62 | 26682.81 | 53948.39 | 26974.195 | 3.99 | 143.6821 | 143.683 | 143.6825 | 99.97 | 70.1317 | 248.1582 | 53.9474 | 388.4216 | 75.5264 | 205.0003 | 80.9212 | 107.8949 | 53.9474 | 188.816 | 64.7369 | 372.2373 | 91.7106 | 253.553 | 167.2371 | 318.2899 | 231.974 | 210.395 | 124.0791 | 151.0528 | 91.7106 | 431.5795 | 75.5264 | 490.9217 | 178.0266 | 410.0005 | 75.5264 | 275.1319 | 64.7369 | 221.1845 | 59.3422 | 221.1845 | 43.158 | 91.7106 | 26.9737 | 43.158 | 32.3685 | 37.7632 | 32.3685 | 64.7369 | 32.3685 | 102.5001 | 43.158 | 75.5264 | 86.3159 | 582.6324 | 674.343 | 1677.7654 | 410.0005
2026-06-25 20:24 | 53686.48 | 26843.24 | 53931.74 | 26965.87 | 3.17 | 68.1307 | 68.0957 | 68.1132 | 99.99 | 91.7106 | 258.9477 | 75.5264 | 393.8163 | 102.5001 | 221.1845 | 97.1054 | 124.0791 | 80.9212 | 237.3687 | 80.9212 | 388.4216 | 124.0791 | 237.3687 | 226.5792 | 442.369 | 258.9477 | 199.6055 | 145.6581 | 134.8686 | 91.7106 | 329.0794 | 80.9212 | 312.8952 | 140.2633 | 307.5004 | 80.9212 | 215.7898 | 53.9474 | 151.0528 | 64.7369 | 242.7635 | 48.5527 | 102.5001 | 32.3685 | 48.5527 | 32.3685 | 37.7632 | 32.3685 | 43.158 | 37.7632 | 64.7369 | 43.158 | 59.3422 | 91.7106 | 566.4481 | 453.1585 | 1240.7911 | 361.4478
2026-06-25 20:25 | 53699.8 | 26849.9 | 53953.56 | 26976.78 | 2.87 | 34.4431 | 34.3751 | 34.4091 | 99.94 | 59.3422 | 269.7372 | 59.3422 | 388.4216 | 91.7106 | 183.4213 | 75.5264 | 91.7106 | 59.3422 | 167.2371 | 70.1317 | 383.0268 | 113.2896 | 161.8423 | 156.4476 | 210.395 | 134.8686 | 145.6581 | 75.5264 | 75.5264 | 75.5264 | 167.2371 | 97.1054 | 221.1845 | 140.2633 | 231.974 | 75.5264 | 205.0003 | 70.1317 | 145.6581 | 91.7106 | 188.816 | 53.9474 | 53.9474 | 21.579 | 32.3685 | 21.579 | 26.9737 | 26.9737 | 26.9737 | 26.9737 | 37.7632 | 26.9737 | 43.158 | 48.5527 | 420.79 | 285.9214 | 1132.8962 | 426.1848
2026-06-25 20:26 | 53686.02 | 26843.01 | 53927.59 | 26963.795 | 4.62 | 84.6358 | 84.7444 | 84.6901 | 99.98 | 86.3159 | 248.1582 | 64.7369 | 377.6321 | 75.5264 | 205.0003 | 86.3159 | 124.0791 | 75.5264 | 221.1845 | 80.9212 | 345.2636 | 118.6844 | 188.816 | 178.0266 | 361.4478 | 248.1582 | 167.2371 | 145.6581 | 161.8423 | 113.2896 | 307.5004 | 91.7106 | 377.6321 | 91.7106 | 291.3162 | 80.9212 | 231.974 | 53.9474 | 140.2633 | 48.5527 | 226.5792 | 64.7369 | 102.5001 | 32.3685 | 48.5527 | 32.3685 | 43.158 | 26.9737 | 70.1317 | 32.3685 | 107.8949 | 37.7632 | 80.9212 | 86.3159 | 722.8957 | 258.9477 | 1774.8708 | 334.4741
2026-06-25 20:27 | 53700.8 | 26850.4 | 53937.89 | 26968.945 | 2.94 | 59.351 | 59.3769 | 59.3639 | 99.95 | 64.7369 | 248.1582 | 80.9212 | 383.0268 | 80.9212 | 194.2108 | 80.9212 | 102.5001 | 70.1317 | 161.8423 | 86.3159 | 388.4216 | 129.4739 | 312.8952 | 221.1845 | 323.6846 | 188.816 | 161.8423 | 107.8949 | 129.4739 | 86.3159 | 436.9743 | 134.8686 | 447.7638 | 91.7106 | 329.0794 | 75.5264 | 253.553 | 48.5527 | 140.2633 | 75.5264 | 199.6055 | 48.5527 | 75.5264 | 32.3685 | 37.7632 | 32.3685 | 37.7632 | 21.579 | 59.3422 | 37.7632 | 124.0791 | 48.5527 | 59.3422 | 91.7106 | 453.1585 | 323.6846 | 1219.2121 | 307.5004
2026-06-25 20:28 | 53770.45 | 26885.225 | 53919.19 | 26959.595 | 4.35 | 59.845 | 59.9551 | 59.9 | 99.96 | 32.3685 | 167.2371 | 37.7632 | 383.0268 | 70.1317 | 183.4213 | 80.9212 | 70.1317 | 43.158 | 161.8423 | 59.3422 | 383.0268 | 97.1054 | 258.9477 | 75.5264 | 113.2896 | 32.3685 | 32.3685 | 32.3685 | 59.3422 | 37.7632 | 151.0528 | 59.3422 | 151.0528 | 53.9474 | 102.5001 | 26.9737 | 80.9212 | 21.579 | 32.3685 | 21.579 | 75.5264 | 10.7895 | 53.9474 | 16.1842 | 32.3685 | 10.7895 | 26.9737 | 26.9737 | 59.3422 | 37.7632 | 102.5001 | 26.9737 | 91.7106 | 91.7106 | 782.2379 | 496.3164 | 1494.3441 | 501.7112
2026-06-25 20:29 | 53768.69 | 26884.345 | 53898.29 | 26949.145 | 1.93 | 11.018 | 10.9574 | 10.9877 | 99.97 | 32.3685 | 172.6318 | 37.7632 | 393.8163 | 53.9474 | 183.4213 | 80.9212 | 64.7369 | 43.158 | 167.2371 | 59.3422 | 388.4216 | 86.3159 | 172.6318 | 43.158 | 48.5527 | 16.1842 | 32.3685 | 10.7895 | 32.3685 | 10.7895 | 43.158 | 10.7895 | 37.7632 | 16.1842 | 59.3422 | 10.7895 | 43.158 | 16.1842 | 21.579 | 16.1842 | 16.1842 | 16.1842 | 21.579 | 10.7895 | 16.1842 | 10.7895 | 16.1842 | 16.1842 | 16.1842 | 21.579 | 26.9737 | 26.9737 | 37.7632 | 43.158 | 113.2896 | 86.3159 | 426.1848 | 102.5001
2026-06-25 20:30 | 53715.65 | 26857.825 | 53899.24 | 26949.62 | 3.58 | 70.8695 | 70.9544 | 70.9119 | 99.97 | 53.9474 | 280.5267 | 64.7369 | 388.4216 | 91.7106 | 183.4213 | 75.5264 | 118.6844 | 75.5264 | 194.2108 | 97.1054 | 366.8426 | 113.2896 | 226.5792 | 156.4476 | 275.1319 | 210.395 | 145.6581 | 113.2896 | 113.2896 | 91.7106 | 312.8952 | 75.5264 | 339.8689 | 118.6844 | 258.9477 | 59.3422 | 231.974 | 70.1317 | 140.2633 | 48.5527 | 210.395 | 48.5527 | 75.5264 | 26.9737 | 43.158 | 32.3685 | 48.5527 | 37.7632 | 59.3422 | 37.7632 | 113.2896 | 75.5264 | 80.9212 | 145.6581 | 717.501 | 329.0794 | 1488.9493 | 242.7635
2026-06-25 20:31 | 46.7358 | 23.3679 | 54626.89 | 27313.445 | 1256.61 | 1869.75 | 1869.308 | 1869.529 | 98.68 | 14565.8088 | 9467.7757 | 8512.906 | 6738.0353 | 4817.5064 | 4094.6107 | 3560.531 | 2298.1609 | 3333.9518 | 2670.3983 | 3716.9786 | 4089.216 | 3199.0832 | 2503.1612 | 1904.3446 | 2373.6874 | 1882.7657 | 1510.5283 | 1952.8973 | 1677.7654 | 2940.1355 | 2422.2401 | 2832.2406 | 2573.2929 | 1693.9496 | 1645.3969 | 1273.1596 | 863.159 | 868.5538 | 728.2904 | 1068.1593 | 1095.133 | 1629.2127 | 1791.055 | 2713.5562 | 2519.3454 | 1456.5809 | 1170.6594 | 820.0011 | 733.6852 | 615.0008 | 615.0008 | 393.8163 | 550.2639 | 674.343 | 1321.7123 | 2567.8981 | 2767.5037 | 1532.1073
2026-06-25 20:32 | 53545.23 | 26772.615 | 53917.43 | 26958.715 | 6.43 | 50.3321 | 50.3539 | 50.343 | 99.84 | 199.6055 | 1051.9751 | 329.0794 | 836.1853 | 404.6058 | 1095.133 | 350.6584 | 803.8169 | 248.1582 | 582.6324 | 194.2108 | 436.9743 | 356.0531 | 776.8431 | 269.7372 | 399.2111 | 221.1845 | 167.2371 | 113.2896 | 156.4476 | 70.1317 | 291.3162 | 80.9212 | 345.2636 | 86.3159 | 329.0794 | 86.3159 | 296.7109 | 59.3422 | 194.2108 | 70.1317 | 242.7635 | 53.9474 | 86.3159 | 32.3685 | 43.158 | 37.7632 | 53.9474 | 26.9737 | 53.9474 | 32.3685 | 91.7106 | 37.7632 | 97.1054 | 102.5001 | 1273.1596 | 231.974 | 2384.4768 | 194.2108
2026-06-25 20:33 | 53643.23 | 26821.615 | 53992.67 | 26996.335 | 7.15 | 57.4812 | 57.5278 | 57.5045 | 99.84 | 75.5264 | 329.0794 | 59.3422 | 302.1057 | 75.5264 | 205.0003 | 75.5264 | 151.0528 | 75.5264 | 210.395 | 86.3159 | 280.5267 | 107.8949 | 226.5792 | 172.6318 | 339.8689 | 226.5792 | 151.0528 | 107.8949 | 172.6318 | 91.7106 | 258.9477 | 64.7369 | 318.2899 | 161.8423 | 410.0005 | 75.5264 | 307.5004 | 70.1317 | 215.7898 | 86.3159 | 334.4741 | 70.1317 | 107.8949 | 43.158 | 48.5527 | 37.7632 | 53.9474 | 32.3685 | 64.7369 | 37.7632 | 86.3159 | 37.7632 | 102.5001 | 86.3159 | 1494.3441 | 221.1845 | 2492.3717 | 264.3425
2026-06-25 20:34 | 53755.91 | 26877.955 | 53937.52 | 26968.76 | 5.4 | 36.9033 | 36.9326 | 36.9179 | 99.93 | 64.7369 | 334.4741 | 70.1317 | 345.2636 | 86.3159 | 167.2371 | 70.1317 | 124.0791 | 75.5264 | 210.395 | 75.5264 | 231.974 | 97.1054 | 248.1582 | 183.4213 | 307.5004 | 183.4213 | 156.4476 | 102.5001 | 178.0266 | 70.1317 | 307.5004 | 80.9212 | 339.8689 | 75.5264 | 436.9743 | 75.5264 | 383.0268 | 75.5264 | 231.974 | 107.8949 | 356.0531 | 70.1317 | 102.5001 | 37.7632 | 48.5527 | 37.7632 | 53.9474 | 32.3685 | 53.9474 | 43.158 | 86.3159 | 48.5527 | 80.9212 | 107.8949 | 1062.7646 | 501.7112 | 1947.5026 | 231.974
2026-06-25 20:35 | 53767.28 | 26883.64 | 53969.18 | 26984.59 | 5.98 | 43.6497 | 43.7002 | 43.675 | 99.88 | 53.9474 | 329.0794 | 64.7369 | 323.6846 | 70.1317 | 172.6318 | 75.5264 | 107.8949 | 75.5264 | 194.2108 | 75.5264 | 248.1582 | 107.8949 | 242.7635 | 161.8423 | 323.6846 | 199.6055 | 140.2633 | 86.3159 | 205.0003 | 53.9474 | 339.8689 | 64.7369 | 280.5267 | 75.5264 | 350.6584 | 64.7369 | 372.2373 | 64.7369 | 258.9477 | 102.5001 | 469.3427 | 75.5264 | 113.2896 | 37.7632 | 53.9474 | 37.7632 | 53.9474 | 21.579 | 53.9474 | 26.9737 | 91.7106 | 43.158 | 80.9212 | 80.9212 | 1316.3175 | 447.7638 | 2125.5291 | 199.6055
2026-06-25 20:36 | 53776.85 | 26888.425 | 53958.29 | 26979.145 | 6.12 | 87.868 | 87.9147 | 87.8914 | 99.94 | 43.158 | 323.6846 | 75.5264 | 366.8426 | 75.5264 | 172.6318 | 70.1317 | 124.0791 | 75.5264 | 183.4213 | 75.5264 | 242.7635 | 113.2896 | 231.974 | 172.6318 | 345.2636 | 221.1845 | 151.0528 | 107.8949 | 188.816 | 70.1317 | 253.553 | 70.1317 | 296.7109 | 59.3422 | 393.8163 | 86.3159 | 436.9743 | 64.7369 | 302.1057 | 97.1054 | 517.8954 | 86.3159 | 134.8686 | 43.158 | 59.3422 | 37.7632 | 64.7369 | 64.7369 | 75.5264 | 75.5264 | 118.6844 | 80.9212 | 140.2633 | 258.9477 | 1348.686 | 329.0794 | 2449.2138 | 582.6324
2026-06-25 20:37 | 53752.66 | 26876.33 | 53992.28 | 26996.14 | 5.8 | 52.7957 | 52.8015 | 52.7986 | 99.95 | 43.158 | 307.5004 | 53.9474 | 372.2373 | 59.3422 | 167.2371 | 59.3422 | 102.5001 | 59.3422 | 167.2371 | 64.7369 | 329.0794 | 107.8949 | 205.0003 | 161.8423 | 248.1582 | 161.8423 | 134.8686 | 107.8949 | 151.0528 | 91.7106 | 275.1319 | 64.7369 | 307.5004 | 226.5792 | 393.8163 | 59.3422 | 356.0531 | 97.1054 | 302.1057 | 113.2896 | 490.9217 | 129.4739 | 129.4739 | 43.158 | 59.3422 | 48.5527 | 59.3422 | 32.3685 | 59.3422 | 64.7369 | 80.9212 | 75.5264 | 80.9212 | 124.0791 | 1219.2121 | 334.4741 | 2379.0821 | 410.0005
2026-06-25 20:38 | 53702.76 | 26851.38 | 53980.76 | 26990.38 | 4.23 | 74.792 | 74.8453 | 74.8187 | 99.97 | 70.1317 | 264.3425 | 86.3159 | 366.8426 | 80.9212 | 183.4213 | 75.5264 | 167.2371 | 102.5001 | 226.5792 | 102.5001 | 329.0794 | 134.8686 | 280.5267 | 275.1319 | 372.2373 | 215.7898 | 167.2371 | 102.5001 | 161.8423 | 86.3159 | 237.3687 | 64.7369 | 302.1057 | 97.1054 | 453.1585 | 86.3159 | 442.369 | 129.4739 | 291.3162 | 145.6581 | 555.6586 | 107.8949 | 205.0003 | 70.1317 | 64.7369 | 43.158 | 48.5527 | 26.9737 | 59.3422 | 37.7632 | 91.7106 | 48.5527 | 80.9212 | 140.2633 | 793.0274 | 393.8163 | 1650.7917 | 528.6849
2026-06-25 20:39 | 53739.35 | 26869.675 | 53974.31 | 26987.155 | 5.79 | 32.9229 | 32.8787 | 32.9008 | 99.98 | 91.7106 | 264.3425 | 70.1317 | 312.8952 | 91.7106 | 172.6318 | 75.5264 | 134.8686 | 102.5001 | 226.5792 | 113.2896 | 329.0794 | 118.6844 | 221.1845 | 210.395 | 339.8689 | 199.6055 | 134.8686 | 113.2896 | 129.4739 | 59.3422 | 248.1582 | 64.7369 | 377.6321 | 86.3159 | 550.2639 | 53.9474 | 485.527 | 80.9212 | 296.7109 | 124.0791 | 588.0271 | 118.6844 | 215.7898 | 43.158 | 91.7106 | 32.3685 | 59.3422 | 21.579 | 107.8949 | 26.9737 | 134.8686 | 48.5527 | 86.3159 | 70.1317 | 1197.6332 | 178.0266 | 2233.424 | 156.4476
2026-06-25 20:40 | 53767.82 | 26883.91 | 53998.5 | 26999.25 | 6.31 | 67.1044 | 67.1361 | 67.1202 | 99.93 | 59.3422 | 237.3687 | 64.7369 | 377.6321 | 102.5001 | 161.8423 | 75.5264 | 124.0791 | 70.1317 | 237.3687 | 86.3159 | 361.4478 | 124.0791 | 275.1319 | 253.553 | 366.8426 | 156.4476 | 129.4739 | 75.5264 | 129.4739 | 53.9474 | 194.2108 | 91.7106 | 302.1057 | 70.1317 | 388.4216 | 64.7369 | 329.0794 | 59.3422 | 237.3687 | 118.6844 | 588.0271 | 75.5264 | 285.9214 | 53.9474 | 91.7106 | 32.3685 | 70.1317 | 43.158 | 107.8949 | 37.7632 | 151.0528 | 48.5527 | 102.5001 | 107.8949 | 1370.265 | 231.974 | 2406.0558 | 161.8423
2026-06-25 20:41 | 436.9885 | 218.4942 | 194720.6 | 97360.3 | 1495.92 | 11017.84 | 10789.55 | 10903.695 | 27.69 | 7088.6936 | 5961.1921 | 4450.6638 | 3387.8992 | 2837.6353 | 2454.6085 | 1192.2384 | 2411.4506 | 2465.398 | 1742.5023 | 1925.9236 | 2319.7399 | 1192.2384 | 1397.2387 | 1985.2658 | 1192.2384 | 1262.3701 | 1596.8442 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1224.6069 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1305.528 | 1192.2384 | 1192.2384 | 1246.1859 | 1316.3175 | 1310.9228
2026-06-25 20:42 | 53837.29 | 26918.645 | 53994.74 | 26997.37 | 3.32 | 12.1194 | 12.1475 | 12.1335 | 99.98 | 37.7632 | 161.8423 | 37.7632 | 393.8163 | 48.5527 | 156.4476 | 64.7369 | 80.9212 | 53.9474 | 161.8423 | 59.3422 | 350.6584 | 86.3159 | 134.8686 | 43.158 | 37.7632 | 16.1842 | 26.9737 | 16.1842 | 43.158 | 10.7895 | 80.9212 | 48.5527 | 118.6844 | 26.9737 | 178.0266 | 37.7632 | 140.2633 | 16.1842 | 48.5527 | 91.7106 | 151.0528 | 43.158 | 107.8949 | 21.579 | 48.5527 | 16.1842 | 43.158 | 21.579 | 97.1054 | 21.579 | 124.0791 | 70.1317 | 75.5264 | 86.3159 | 733.6852 | 485.527 | 852.3696 | 97.1054
2026-06-25 20:43 | 53702.82 | 26851.41 | 53973.09 | 26986.545 | 5.31 | 56.1041 | 56.0724 | 56.0882 | 99.99 | 80.9212 | 264.3425 | 80.9212 | 388.4216 | 102.5001 | 183.4213 | 80.9212 | 140.2633 | 80.9212 | 242.7635 | 107.8949 | 329.0794 | 134.8686 | 248.1582 | 221.1845 | 356.0531 | 151.0528 | 102.5001 | 102.5001 | 102.5001 | 70.1317 | 178.0266 | 64.7369 | 285.9214 | 75.5264 | 431.5795 | 59.3422 | 399.2111 | 70.1317 | 210.395 | 113.2896 | 625.7903 | 102.5001 | 242.7635 | 75.5264 | 80.9212 | 53.9474 | 48.5527 | 37.7632 | 80.9212 | 48.5527 | 113.2896 | 64.7369 | 102.5001 | 210.395 | 1041.1856 | 690.5272 | 2028.4237 | 593.4218
2026-06-25 20:44 | 53727.83 | 26863.915 | 53984.81 | 26992.405 | 5.24 | 30.779 | 30.7796 | 30.7793 | 99.88 | 59.3422 | 307.5004 | 53.9474 | 404.6058 | 70.1317 | 183.4213 | 70.1317 | 113.2896 | 64.7369 | 194.2108 | 80.9212 | 356.0531 | 118.6844 | 237.3687 | 178.0266 | 215.7898 | 134.8686 | 91.7106 | 75.5264 | 97.1054 | 70.1317 | 172.6318 | 59.3422 | 291.3162 | 145.6581 | 431.5795 | 86.3159 | 334.4741 | 91.7106 | 199.6055 | 107.8949 | 523.2902 | 102.5001 | 188.816 | 53.9474 | 75.5264 | 53.9474 | 59.3422 | 43.158 | 97.1054 | 59.3422 | 134.8686 | 53.9474 | 102.5001 | 194.2108 | 1089.7383 | 636.5798 | 2087.7659 | 517.8954
2026-06-25 20:45 | 53465.64 | 26732.82 | 53983.05 | 26991.525 | 4.88 | 147.5653 | 147.7008 | 147.633 | 99.94 | 53.9474 | 318.2899 | 59.3422 | 426.1848 | 75.5264 | 194.2108 | 75.5264 | 113.2896 | 70.1317 | 178.0266 | 80.9212 | 318.2899 | 97.1054 | 215.7898 | 151.0528 | 178.0266 | 113.2896 | 80.9212 | 53.9474 | 80.9212 | 53.9474 | 199.6055 | 43.158 | 296.7109 | 59.3422 | 436.9743 | 59.3422 | 383.0268 | 53.9474 | 275.1319 | 91.7106 | 501.7112 | 91.7106 | 205.0003 | 53.9474 | 80.9212 | 64.7369 | 70.1317 | 70.1317 | 80.9212 | 64.7369 | 118.6844 | 59.3422 | 91.7106 | 97.1054 | 1127.5015 | 312.8952 | 2260.3977 | 323.6846
2026-06-25 20:46 | 53786.8 | 26893.4 | 53961.85 | 26980.925 | 3.99 | 48.9367 | 48.9879 | 48.9623 | 99.98 | 53.9474 | 199.6055 | 43.158 | 393.8163 | 59.3422 | 178.0266 | 64.7369 | 80.9212 | 59.3422 | 172.6318 | 64.7369 | 334.4741 | 97.1054 | 248.1582 | 37.7632 | 59.3422 | 16.1842 | 53.9474 | 16.1842 | 80.9212 | 48.5527 | 156.4476 | 21.579 | 269.7372 | 151.0528 | 415.3953 | 53.9474 | 377.6321 | 124.0791 | 53.9474 | 53.9474 | 339.8689 | 32.3685 | 199.6055 | 37.7632 | 59.3422 | 48.5527 | 53.9474 | 43.158 | 86.3159 | 32.3685 | 129.4739 | 64.7369 | 86.3159 | 107.8949 | 917.1065 | 356.0531 | 1661.5812 | 399.2111
2026-06-25 20:47 | 53675.57 | 26837.785 | 53983.28 | 26991.64 | 3.63 | 70.5387 | 70.6514 | 70.595 | 99.94 | 64.7369 | 296.7109 | 86.3159 | 410.0005 | 86.3159 | 205.0003 | 80.9212 | 113.2896 | 59.3422 | 199.6055 | 70.1317 | 339.8689 | 102.5001 | 172.6318 | 140.2633 | 156.4476 | 86.3159 | 64.7369 | 53.9474 | 59.3422 | 37.7632 | 97.1054 | 48.5527 | 97.1054 | 37.7632 | 124.0791 | 21.579 | 161.8423 | 32.3685 | 172.6318 | 70.1317 | 302.1057 | 91.7106 | 102.5001 | 48.5527 | 53.9474 | 53.9474 | 53.9474 | 37.7632 | 48.5527 | 53.9474 | 80.9212 | 91.7106 | 113.2896 | 167.2371 | 555.6586 | 663.5535 | 1461.9756 | 706.7115
2026-06-25 20:48 | 53766.1 | 26883.05 | 53977.36 | 26988.68 | 4.15 | 48.6718 | 48.7455 | 48.7087 | 99.96 | 48.5527 | 296.7109 | 53.9474 | 404.6058 | 80.9212 | 194.2108 | 80.9212 | 107.8949 | 70.1317 | 199.6055 | 75.5264 | 334.4741 | 97.1054 | 237.3687 | 151.0528 | 134.8686 | 70.1317 | 53.9474 | 26.9737 | 80.9212 | 26.9737 | 75.5264 | 26.9737 | 86.3159 | 26.9737 | 107.8949 | 21.579 | 113.2896 | 26.9737 | 118.6844 | 48.5527 | 221.1845 | 48.5527 | 75.5264 | 32.3685 | 43.158 | 43.158 | 43.158 | 37.7632 | 53.9474 | 37.7632 | 75.5264 | 53.9474 | 59.3422 | 75.5264 | 663.5535 | 377.6321 | 1758.6865 | 242.7635
2026-06-25 20:49 | 53742.64 | 26871.32 | 53981.71 | 26990.855 | 4.94 | 61.8006 | 61.8694 | 61.835 | 99.97 | 53.9474 | 307.5004 | 80.9212 | 393.8163 | 75.5264 | 205.0003 | 91.7106 | 129.4739 | 70.1317 | 194.2108 | 91.7106 | 366.8426 | 140.2633 | 226.5792 | 156.4476 | 140.2633 | 75.5264 | 75.5264 | 53.9474 | 97.1054 | 37.7632 | 134.8686 | 75.5264 | 215.7898 | 107.8949 | 312.8952 | 97.1054 | 242.7635 | 48.5527 | 113.2896 | 43.158 | 205.0003 | 53.9474 | 70.1317 | 70.1317 | 64.7369 | 53.9474 | 53.9474 | 75.5264 | 97.1054 | 107.8949 | 124.0791 | 134.8686 | 161.8423 | 226.5792 | 1219.2121 | 755.2642 | 2028.4237 | 609.6061
2026-06-25 20:50 | 53726.18 | 26863.09 | 53967.86 | 26983.93 | 4.44 | 31.7803 | 31.8271 | 31.8037 | 99.99 | 80.9212 | 307.5004 | 75.5264 | 393.8163 | 86.3159 | 237.3687 | 97.1054 | 134.8686 | 64.7369 | 199.6055 | 102.5001 | 339.8689 | 156.4476 | 237.3687 | 161.8423 | 124.0791 | 64.7369 | 80.9212 | 64.7369 | 124.0791 | 53.9474 | 145.6581 | 48.5527 | 178.0266 | 48.5527 | 210.395 | 59.3422 | 194.2108 | 59.3422 | 140.2633 | 53.9474 | 194.2108 | 48.5527 | 64.7369 | 37.7632 | 37.7632 | 37.7632 | 43.158 | 43.158 | 48.5527 | 53.9474 | 75.5264 | 70.1317 | 75.5264 | 129.4739 | 712.1062 | 350.6584 | 1931.3184 | 496.3164
2026-06-25 20:51 | 53731.03 | 26865.515 | 53958.9 | 26979.45 | 4.63 | 19.7596 | 19.7404 | 19.75 | 99.93 | 70.1317 | 275.1319 | 97.1054 | 312.8952 | 102.5001 | 258.9477 | 91.7106 | 151.0528 | 107.8949 | 242.7635 | 97.1054 | 302.1057 | 134.8686 | 269.7372 | 145.6581 | 145.6581 | 86.3159 | 102.5001 | 59.3422 | 167.2371 | 59.3422 | 183.4213 | 70.1317 | 210.395 | 64.7369 | 242.7635 | 70.1317 | 291.3162 | 70.1317 | 221.1845 | 75.5264 | 312.8952 | 53.9474 | 91.7106 | 43.158 | 43.158 | 43.158 | 37.7632 | 37.7632 | 48.5527 | 43.158 | 70.1317 | 64.7369 | 86.3159 | 118.6844 | 706.7115 | 334.4741 | 2023.029 | 393.8163
2026-06-25 20:52 | 53710.16 | 26855.08 | 53932.7 | 26966.35 | 4.9 | 19.562 | 19.4712 | 19.5166 | 99.99 | 48.5527 | 258.9477 | 70.1317 | 399.2111 | 75.5264 | 215.7898 | 80.9212 | 140.2633 | 70.1317 | 215.7898 | 97.1054 | 361.4478 | 151.0528 | 248.1582 | 172.6318 | 124.0791 | 64.7369 | 97.1054 | 48.5527 | 178.0266 | 59.3422 | 194.2108 | 59.3422 | 242.7635 | 64.7369 | 258.9477 | 75.5264 | 334.4741 | 80.9212 | 258.9477 | 75.5264 | 329.0794 | 70.1317 | 91.7106 | 43.158 | 53.9474 | 37.7632 | 59.3422 | 48.5527 | 53.9474 | 75.5264 | 59.3422 | 91.7106 | 97.1054 | 113.2896 | 820.0011 | 679.7377 | 2147.1081 | 361.4478
2026-06-25 20:53 | 53803.82 | 26901.91 | 53949.69 | 26974.845 | 1.92 | 11.4875 | 11.5031 | 11.4953 | 99.99 | 37.7632 | 156.4476 | 37.7632 | 410.0005 | 64.7369 | 194.2108 | 80.9212 | 70.1317 | 48.5527 | 188.816 | 64.7369 | 366.8426 | 107.8949 | 107.8949 | 37.7632 | 37.7632 | 21.579 | 21.579 | 16.1842 | 32.3685 | 21.579 | 43.158 | 21.579 | 43.158 | 32.3685 | 59.3422 | 21.579 | 43.158 | 21.579 | 32.3685 | 26.9737 | 26.9737 | 16.1842 | 26.9737 | 21.579 | 21.579 | 21.579 | 21.579 | 26.9737 | 26.9737 | 32.3685 | 37.7632 | 48.5527 | 59.3422 | 80.9212 | 188.816 | 172.6318 | 463.948 | 199.6055
2026-06-25 20:54 | 53784.69 | 26892.345 | 53966.75 | 26983.375 | 4.43 | 28.5585 | 28.5995 | 28.579 | 99.96 | 48.5527 | 307.5004 | 70.1317 | 404.6058 | 75.5264 | 199.6055 | 86.3159 | 134.8686 | 80.9212 | 226.5792 | 86.3159 | 361.4478 | 167.2371 | 242.7635 | 134.8686 | 140.2633 | 75.5264 | 91.7106 | 53.9474 | 140.2633 | 48.5527 | 199.6055 | 59.3422 | 221.1845 | 64.7369 | 275.1319 | 75.5264 | 318.2899 | 75.5264 | 242.7635 | 75.5264 | 329.0794 | 64.7369 | 80.9212 | 37.7632 | 48.5527 | 37.7632 | 43.158 | 37.7632 | 48.5527 | 53.9474 | 80.9212 | 80.9212 | 151.0528 | 221.1845 | 690.5272 | 577.2376 | 2044.608 | 852.3696
2026-06-25 20:55 | 53664.13 | 26832.065 | 54003.52 | 27001.76 | 4.87 | 84.6154 | 84.7411 | 84.6783 | 99.91 | 75.5264 | 302.1057 | 91.7106 | 410.0005 | 107.8949 | 205.0003 | 86.3159 | 129.4739 | 91.7106 | 221.1845 | 91.7106 | 366.8426 | 183.4213 | 285.9214 | 134.8686 | 140.2633 | 70.1317 | 107.8949 | 59.3422 | 161.8423 | 70.1317 | 205.0003 | 75.5264 | 226.5792 | 91.7106 | 296.7109 | 97.1054 | 361.4478 | 118.6844 | 318.2899 | 129.4739 | 410.0005 | 80.9212 | 107.8949 | 37.7632 | 43.158 | 43.158 | 48.5527 | 37.7632 | 48.5527 | 53.9474 | 64.7369 | 91.7106 | 107.8949 | 215.7898 | 820.0011 | 938.6855 | 2244.2135 | 652.764
2026-06-25 20:56 | 53729 | 26864.5 | 53966.93 | 26983.465 | 4.71 | 58.5876 | 58.5968 | 58.5922 | 99.97 | 70.1317 | 323.6846 | 80.9212 | 393.8163 | 97.1054 | 215.7898 | 107.8949 | 140.2633 | 75.5264 | 215.7898 | 91.7106 | 383.0268 | 134.8686 | 302.1057 | 156.4476 | 151.0528 | 80.9212 | 97.1054 | 53.9474 | 172.6318 | 59.3422 | 221.1845 | 80.9212 | 253.553 | 97.1054 | 307.5004 | 97.1054 | 404.6058 | 107.8949 | 383.0268 | 151.0528 | 507.1059 | 113.2896 | 134.8686 | 59.3422 | 53.9474 | 43.158 | 43.158 | 32.3685 | 43.158 | 43.158 | 70.1317 | 64.7369 | 86.3159 | 151.0528 | 744.4747 | 453.1585 | 2109.3449 | 555.6586
2026-06-25 20:57 | 53493.15 | 26746.575 | 54047.76 | 27023.88 | 4.85 | 137.7951 | 137.875 | 137.835 | 99.91 | 75.5264 | 296.7109 | 86.3159 | 463.948 | 86.3159 | 237.3687 | 86.3159 | 151.0528 | 80.9212 | 269.7372 | 91.7106 | 377.6321 | 140.2633 | 318.2899 | 129.4739 | 151.0528 | 64.7369 | 124.0791 | 53.9474 | 172.6318 | 64.7369 | 275.1319 | 91.7106 | 334.4741 | 91.7106 | 323.6846 | 113.2896 | 453.1585 | 156.4476 | 571.8429 | 183.4213 | 690.5272 | 199.6055 | 253.553 | 70.1317 | 97.1054 | 53.9474 | 75.5264 | 80.9212 | 59.3422 | 53.9474 | 75.5264 | 70.1317 | 97.1054 | 124.0791 | 722.8957 | 490.9217 | 2147.1081 | 415.3953
2026-06-25 20:58 | 53752.98 | 26876.49 | 53968.42 | 26984.21 | 4.63 | 25.2674 | 25.3602 | 25.3138 | 99.97 | 70.1317 | 307.5004 | 80.9212 | 399.2111 | 102.5001 | 205.0003 | 86.3159 | 134.8686 | 80.9212 | 226.5792 | 97.1054 | 393.8163 | 145.6581 | 221.1845 | 102.5001 | 113.2896 | 75.5264 | 91.7106 | 53.9474 | 172.6318 | 64.7369 | 221.1845 | 75.5264 | 264.3425 | 129.4739 | 334.4741 | 124.0791 | 480.1322 | 118.6844 | 474.7375 | 205.0003 | 793.0274 | 188.816 | 199.6055 | 80.9212 | 80.9212 | 70.1317 | 64.7369 | 70.1317 | 70.1317 | 53.9474 | 80.9212 | 70.1317 | 80.9212 | 134.8686 | 728.2904 | 469.3427 | 1979.871 | 366.8426
2026-06-25 20:59 | 53768.69 | 26884.345 | 54014.1 | 27007.05 | 4.85 | 45.2924 | 45.2167 | 45.2546 | 99.93 | 70.1317 | 275.1319 | 75.5264 | 399.2111 | 102.5001 | 264.3425 | 107.8949 | 140.2633 | 80.9212 | 275.1319 | 102.5001 | 350.6584 | 178.0266 | 264.3425 | 102.5001 | 118.6844 | 59.3422 | 91.7106 | 43.158 | 178.0266 | 80.9212 | 231.974 | 75.5264 | 345.2636 | 151.0528 | 350.6584 | 113.2896 | 480.1322 | 253.553 | 474.7375 | 242.7635 | 863.159 | 183.4213 | 302.1057 | 113.2896 | 97.1054 | 70.1317 | 64.7369 | 64.7369 | 75.5264 | 70.1317 | 91.7106 | 80.9212 | 107.8949 | 129.4739 | 820.0011 | 728.2904 | 2125.5291 | 512.5007